## Приложение 4-1 ВЛ-0,4кВ
Приложение № 4-1.
к Договору №_________ от «____» _______20 г.
Дефектные ведомости на капиальный ремонт
(Ишимский участок Южного филиала ПАО "СУЭНКО")
ВЛ-0,4кВ
ВЛ-0,4кВ Абоненты от ТП-120
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Наименования работ
1 | Замена деревянных опор, одностоечных, с приставкой на ж/б опоры | шт | 8
2 | Замена деревянных опор, с укосом с приставкой на ж/б опоры с укосом | шт | 3
3 | Замена ж/б опор одностоечных | шт | 2
4 | Замена проводов на ВЛ до 1кВ | км. | 0.4
5 | Замена ответвлений к потребителю | шт | 12
6 | Снятие и установка светилников уличного освещения | шт | 3
Материалы
1 | зажим анкерно-поддерживающий PAS 216/435 | шт | 4
2 | Зажим анкерный SO 157.1 | шт | 20
3 | Зажим анкерный SO 158.1 | шт | 4
4 | Зажим анкерный SO 250.01 | шт | 8
5 | Зажим анкерный SO 252.01 | шт | 8
6 | Зажим подвесной SO 69.95 | шт | 4
7 | Зажим прокалывающий SLIP 22,1 | шт | 50
8 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 | шт | 14
9 | Зажим прокалывающий SLIW 11.1 | шт | 24
10 | Знак наименование ВЛ | шт | 4
11 | Знак нумерация опор | шт | 14
12 | Знак треугольный "ТБ" | шт | 14
13 | Знак охранной зоны ВЛ | шт | 4
14 | Колпачек концевой РК-99 25-99мм2 | шт | 20
15 | Краска Сурик железный МА-15 | кг. | 1.5
16 | Кронштейн КС-1 | шт | 3
17 | кронштейн У-4 | шт | 3
18 | Круг 12 ст.3 | кг. | 40
19 | Круг катанка Ф-6мм | кг. | 52
20 | Лента бандажн. СОТ 37 | м. | 36
21 | Мультискоба SO 90.1 | шт | 40
22 | Опора СВ 95-3 | шт | 16
23 | Опора СВ 110-5 | шт | 3
24 | приспособление для временного заземления SТ 208,1 | шт | 10
25 | Провод СИП 2 3*50+1*70+1*16 | м. | 200
26 | Провод СИП 2 3*25+1*35 | м. | 150
27 | Провод СИП-4 2*16 | м. | 160
28 | Провод СИП-4 4*16 | м. | 40
29 | Скрепа бандажная СОТ36 | шт | 36
30 | Траверса ТН-18 | шт | 7
31 | Траверса ТН-19 | шт | 6
32 | Траверса ТН-27 | шт | 3
33 | Хомут Е260 | шт | 30
34 | Хомут Х -11 | шт | 16
35 | Хомут Х -8 | шт | 3
36 | электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 5
ВЛ-0,4кВ Комсомольская от ТП-126
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Наименования работ
1 | Замена деревянных опор, одностоечных, с приставкой на ж/б опоры | шт | 20
2 | Замена деревянных опор, с укосом с приставкой на ж/б опоры с укосом | шт | 4
3 | Замена ж/б опор одностоечных на ж/б опоры новые | шт | 3
4 | Замена ж/б опор с укосом на ж/б опоры новые |  | 1
5 | Замена проводов на ВЛ до 1кВ | км. | 0.6
6 | Снятие и установка светильников уличного освещения | шт | 9
7 | Снятие и установка ОДПУ | шт | 5
8 | Замена ответвлений к потребителю | шт | 21
Материалы
№ п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во
1 | Гофра труба ПНД 32 мм. | м. | 100
2 | зажим анкерно-поддерживающий PAS 216/435 | шт | 4
3 | Зажим анкерный SO 157.1 | шт | 24
4 | Зажим анкерный SO 158.1 | шт | 40
5 | Зажим анкерный SO 250.01 | шт | 6
6 | Зажим анкерный SO 252.01 | шт | 4
7 | Зажим подвесной SO 69.95 | шт | 14
8 | Зажим прокалывающий SLIP 22,1 | шт | 100
9 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 | шт | 28
10 | Зажим прокалывающий SLIW 11.1 | шт | 60
11 | Знак наименование ВЛ | шт | 4
12 | Знак нумерация опор | шт | 28
13 | Знак треугольный "ТБ" | шт | 28
14 | Знак охранной зоны ВЛ | шт | 4
15 | Колпачек концевой РК-99 25-99мм2 | шт | 30
16 | Краска Сурик железный МА-15 | кг. | 1.5
17 | Кронштейн КС-1 | шт | 9
18 | кронштейн У-4 | шт | 6
19 | Круг 12 ст.3 | кг. | 80
20 | Круг катанка Ф-6мм | кг. | 52
21 | Лента бандажн. СОТ 37 | кг. | 90
22 | Мультискоба SO 90.1 | шт | 40
23 | Опора СВ 95-3 | шт | 33
24 | Опора СВ 110-5 | шт | 5
24 | Приспособление для временного заземления SТ 208,1 | шт | 20
25 | Провод СИП 2 3*50+1*70+1*16 | м. | 320
26 | Провод СИП 2 3*35+1*54,6 | м. | 280
27 | Провод СИП-4 2*16 | м. | 240
28 | Провод СИП-4 4*16 | м. | 300
29 | Скрепа бандажная СОТ36 | шт | 90
30 | Траверса ТН-18 | шт | 15
31 | Траверса ТН-19 | шт | 10
32 | Траверса ТН-27 | шт | 3
33 | Хомут Е260 | шт | 56
34 | Хомут Х -11 | шт | 28
35 | Хомут Х -8 | шт | 9
36 | электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 5
ВЛ-0,4кВ Красноярская от ТП-298
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Наименования работ
1 | Замена деревянных опор, одностоечных, с приставкой на ж/б опоры | шт | 11
2 | Замена деревянных опор, с укосом с приставкой на ж/б опоры с укосом | шт | 1
3 | Замена ж/б опор одностоечных на новые ж/б опоры | шт | 5
4 | Замена проводов на ВЛ до 1кВ | км. | 0.55
5 | Замена ответвлений к потребителю | шт | 24
6 | Снятие и установка светилников уличного освещения | шт | 5
Материалы
№ п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во
1 | зажим анкерно-поддерживающий PAS 216/435 | шт | 20
2 | Зажим анкерный SO 157.1 | шт | 40
3 | Зажим анкерный SO 158.1 | шт | 10
4 | Зажим анкерный SO 250.01 | шт | 6
5 | Зажим анкерный SO 252.01 | шт | 6
6 | Зажим подвесной SO 69.95 | шт | 7
7 | Зажим прокалывающий SLIP 22,1 | шт | 100
8 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 | шт | 18
9 | Зажим прокалывающий SLIW 11.1 | шт | 70
10 | Знак наименование ВЛ | шт | 4
11 | Знак нумерация опор | шт | 18
12 | Знак треугольный "ТБ" | шт | 18
13 | Знак охранной зоны ВЛ | шт | 6
14 | Колпачек концевой РК-99 25-99мм2 | шт | 40
15 | Краска Сурик железный МА-15 | кг. | 2
16 | Кронштейн КС-1 | шт | 5
17 | кронштейн У-4 | шт | 2
18 | Круг 12 ст.3 | кг. | 50
19 | Круг катанка Ф-6мм | кг. | 65
20 | Лента бандажн. СОТ 37 | м. | 50
21 | Мультискоба SO 90.1 | шт | 20
22 | Опора СВ 95-3 | шт | 10
23 | Опора СВ 110-5 | шт | 9
24 | приспособление для временного заземления SТ 208,1 | шт | 15
25 | Провод СИП 2 3*50+1*70+1*16 | м. | 170
26 | Провод СИП 2 3*50+1*54,6 | м. | 130
27 | Провод СИП 2 3*25+1*35 | м. | 250
28 | Провод СИП-4 2*16 | м. | 480
29 | Провод СИП-4 4*16 | м. | 100
30 | Скрепа бандажная СОТ36 | шт | 50
31 | Траверса ТН-18 | шт | 13
32 | Траверса ТН-19 | шт | 4
33 | Траверса ТН-27 | шт | 2
34 | Хомут Е260 | шт | 19
35 | Хомут Х -11 | шт | 6
36 | Хомут Х -8 | шт | 5
37 | электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 5
ВЛ-0,4кВ Кутузова от ТП-127
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Наименования работ
1 | Замена деревянных опор, одностоечных, с приставкой на ж/б опоры | шт | 25
2 | Замена деревянных опор, с укосом с приставкой на ж/б опоры с укосом | шт | 6
3 | Замена проводов на ВЛ до 1кВ | км. | 0.9
4 | Замена ответвлений к потребителю | шт | 39
Материалы
№ п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во
1 | зажим анкерно-поддерживающий PAS 216/435 | Шт. | 20
2 | Зажим анкерный SO 157.1 | шт | 100
3 | Зажим анкерный SO 158.1 | шт | 20
4 | Зажим анкерный SO 250.01 | шт | 6
5 | Зажим анкерный SO 252.01 | шт | 4
6 | Зажим подвесной SO 69.95 | шт | 20
7 | Зажим прокалывающий SLIP 22,1 | шт | 150
8 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 | шт | 31
9 | Зажим прокалывающий SLIW 11.1 | шт | 90
10 | Знак наименование ВЛ | шт | 7
11 | Знак нумерация опор | шт | 31
12 | Знак треугольный "ТБ" | шт | 31
13 | Знак охранной зоны ВЛ | шт | 7
14 | Колпачек концевой РК-99 25-99мм2 | шт | 25
15 | Краска Сурик железный МА-15 | кг. | 3.5
16 | кронштейн У-4 | шт | 6
17 | Круг 12 ст.3 | кг. | 80
18 | Круг катанка Ф-6мм | кг. | 50
19 | Лента бандажн. СОТ 37 | м. | 76
20 | Мультискоба SO 90.1 | шт | 25
21 | Опора СВ 95-3 | шт | 37
22 | Опора СВ 110-5 | шт | 5
23 | приспособление для временного заземления SТ 208,1 | шт | 20
24 | Провод СИП 2 3*50+1*70 | м. | 600
25 | Провод СИП 2 3*25+1*35 | м. | 300
26 | Провод СИП-4 2*16 | м. | 800
27 | Провод СИП-4 4*16 | м. | 100
28 | Скрепа бандажная СОТ36 | шт | 76
29 | Траверса ТН-18 | шт | 26
30 | Траверса ТН-19 | шт | 6
31 | Траверса ТН-27 | шт | 3
32 | Хомут Е260 | шт | 60
33 | Хомут Х -11 | шт | 35
34 | электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 8.5
ВЛ-0,4кВ Энгельса от ТП-58
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Наименования работ
1 | Замена деревянных опор, одностоечных, с приставкой на ж/б опоры | шт | 5
2 | Замена деревянных опор, с укосом с приставкой на ж/б опоры с укосом | шт | 2
3 | Замена проводов на ВЛ до 1кВ | км. | 0.4
4 | Снятие и установка ОДПУ | шт | 3
5 | Замена ответвлений к потребителю | шт | 17
Материалы
№ п.п. | Наименование материала | Ед.изм. | Кол-во
1 | Гофра труба ПНД 32 мм. | м. | 100
2 | Зажим анкерный SO 157.1 | шт | 20
3 | Зажим анкерный SO 158.1 | шт | 20
4 | Зажим анкерный SO 250.01 | шт | 12
5 | Зажим анкерный SO 252.01 | шт | 4
6 | Зажим подвесной SO 69.95 | шт | 2
7 | Зажим прокалывающий SLIP 22,1 | шт | 80
8 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 | шт | 16
9 | Зажим прокалывающий SLIW 11.1 | шт | 50
10 | Знак наименование ВЛ | шт | 5
11 | Знак нумерация опор | шт | 16
12 | Знак треугольный "ТБ" | шт | 16
13 | Знак охранной зоны ВЛ | шт | 4
14 | Колпачек концевой РК-99 25-99мм2 | шт | 28
15 | Комплект прмежуточной подвески ES 1500 | шт | 5
16 | Краска Сурик железный МА-15 | кг. | 1
17 | Кронштейн анкерный CА 16 | шт | 6
18 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт | 14
19 | кронштейн У-4 | шт | 2
20 | Круг катанка Ф-6мм | кг. | 40
21 | Круг 12 ст.3 | кг. | 20
22 | Лента бандажн. СОТ 37 | м. | 84
23 | Мультискоба SO 90.1 | шт | 10
24 | Опора СВ 95-3 | шт | 7
25 | Опора СВ 110-5 | шт | 2
26 | приспособление для временного заземления SТ 208,1 | шт | 12
27 | Провод СИП 2 3*50+1*54,6 | м. | 300
28 | Провод СИП 2 3*35+1*54,6 | м. | 100
29 | Провод СИП-4 2*16 | м. | 140
30 | Провод СИП-4 4*16 | м. | 160
31 | Скрепа бандажная СОТ36 | шт | 84
32 | Траверса ТН-18 | шт | 2
33 | Траверса ТН-19 | шт | 5
34 | Траверса ТН-27 | шт | 1
35 | Хомут Е260 | шт | 30
36 | Хомут Х -11 | шт | 8
37 | электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 2
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер ПАО "СУЭНКО" | _________________________________
| Фролов В.С. | _________________________________
| _____________________________ | _________________________________

## Приложение 4-2 ВЛ-10кВ
Приложение № 4-2.
к Договору №_________ от «____» _______20 г.
Дефектные ведомости на капиальный ремонт
(Ишимский участок Южного филиала ПАО "СУЭНКО")
ВЛ-10кВ
ВЛ-10кВ Больничный комплекс
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Наименования работ
1 | Замена деревянных одностоечных опор на Ж/Б приставках, на одностоечные ж/б опоры | шт | 27
2 | Замена деревянных А-обр. опор на Ж/Б приставках, на А-обр. Ж/Б опоры. | шт | 9
3 | Замена 3-х стоечных деревянных А-обр. опор на Ж/Б приставках, на 3-х стоечные А-обр. Ж/Б опоры. | шт | 6
4 | Замена провода | 1 км провода | 7
5 | Замена разъеденителей | шт | 3
6 | Замена разрядников | шт | 9
7 | Демонтаж КЛ-10 с опор | шт | 3
8 | Монтаж КЛ-10 на вновь установленные опоры | шт | 3
9 | Установка информационных знаков. | шт | 165
Материалы
№ п/п | Наименование материала | ед.изм. | Всего
1 | Болт Б-5 | шт. | 8
2 | вал привода РА-8 | шт. | 6
3 | Вязальная проволока Ф 2 мм | кг. | 4
4 | Зажим А2А-95 | шт. | 27
5 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт. | 72
6 | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт. | 20
7 | Зажим плашечный ПА-3-2 | шт. | 300
8 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 20
9 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 40
10 | Зажим СОАС-95-3 | шт. | 6
11 | Знак наименование ВЛ | шт. | 55
12 | Знак нумерация опор | шт. | 55
13 | Знак треугольный "ТБ" | шт. | 55
14 | Изолятор ЛК 70/10 Б-4 | шт. | 72
15 | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 240
16 | Индикатор повреждения ИПВЛ-01-6 | шт. | 15
17 | колпачек К-6 | шт. | 120
18 | колпачек К-7 | шт. | 120
19 | колпачек К-9 | шт. | 12
20 | Краска Сурик железный МА-15 | кг. | 3
21 | Кронштейн КМ 3 | шт. | 3
22 | кронштейн Р -9 | шт. | 3
23 | кронштейн РА -1 | шт. | 3
24 | кронштейн РА -2 | шт. | 3
25 | кронштейн РА -4 | шт. | 3
26 | кронштейн РА -5 | шт. | 3
27 | кронштейн У-1 | шт. | 1
28 | кронштейн У-4 | шт. | 20
29 | Круг 10 ст.3 | кг. | 100
30 | круг 12 Ст. 3 | кг. | 200
31 | Лента бандажн. СОТ 37 | м. | 165
32 | Надставка ТС-1 | шт. | 12
33 | Надставка ТС-2 | шт. | 5
34 | Надставка ТС-4 | шт. | 4
35 | Оголовок ОГ-1 | шт. | 2
36 | Оголовок ОГ-2 | шт. | 12
37 | Оголовок ОГ-4 | шт. | 2
38 | Оголовок ОГ-5 | шт. | 8
39 | Оголовок ОГ-8 | шт. | 8
40 | Оголовок ОГ-9 | шт. | 6
41 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | шт. | 9
42 | Стойка СВ- 110-5 | шт. | 63
43 | Провод АС-95/16 | кг. | 2700
44 | проводник заземляющий ЗП1 | шт. | 63
45 | Приставка ТП 43-2 | шт. | 8
46 | Разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ | шт. | 3
47 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 1
48 | Скоба СК-7 | шт. | 2
49 | Скрепа бандажная СОТ36 | шт. | 165
50 | Сталь полоса 40*4 | м. | 60
51 | Траверса ТМ-3 | шт. | 10
52 | Траверса ТМ-4 | шт. | 1
53 | Траверса ТМ-5 | шт. | 2
54 | Траверса ТМ-6 | шт. | 20
55 | Траверса ТМ-7 | шт. | 5
56 | Труба ПЭ SDR 11-160*14,6 | м. | 7.5
57 | Упор Г-6 | шт. | 4
58 | Ушко У2К-7-16 | шт. | 72
59 | Хомут Х -1 | шт. | 15
60 | Хомут Х -11 | шт. | 60
61 | Хомут Х -2 | шт. | 5
62 | Хомут Х -24 | шт. | 16
63 | Хомут Х -42 | шт. | 60
64 | Хомут Х -7 | шт. | 9
65 | Хомут Х -8 | шт. | 3
66 | электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 20
ВЛ-10кВ Питомник
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Наименования работ
1 | Замена деревянных одностоечных опор на Ж/Б приставках, на одностоечные ж/б опоры | шт | 10
2 | Замена деревянных А-обр. опор на Ж/Б приставках, на А-обр. Ж/Б опоры. | шт | 6
3 | Замена 3-х стоечных деревянных А-обр. опор на Ж/Б приставках, на 3-х стоечные А-обр. Ж/Б опоры. | шт | 8
4 | Замена траверс на опорах | шт | 5
5 | Замена провода | 1 км провода | 5.25
6 | Замена разъеденителей | шт | 3
7 | Замена разрядников | шт | 12
8 | Демонтаж КЛ-10 с опор | шт | 2
9 | Монтаж КЛ-10 на вновь установленные опоры | шт | 2
10 | Установка информационных знаков. | шт | 111
Материалы
№ п/п | Наименование материала | ед.изм. | Всего
1 | Болт Б-5 | шт. | 7
2 | вал привода РА-8 | шт. | 6
3 | Вязальная проволока Ф 2 мм | кг. | 3
4 | Зажим А2А-95 | шт. | 24
5 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт. | 87
6 | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт. | 40
7 | Зажим плашечный ПА-3-2 | шт. | 246
8 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт. | 30
9 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 40
10 | Зажим СОАС-95-3 | шт. | 6
11 | Знак наименование ВЛ | шт. | 37
12 | Знак нумерация опор | шт. | 37
13 | Знак треугольный "ТБ" | шт. | 37
14 | Изолятор ЛК 70/10 Б-4 | шт. | 87
15 | Изолятор ШФ-20Г | шт. | 220
16 | Индикатор повреждения ИПВЛ-01-6 | шт. | 12
17 | колпачек К-6 | шт. | 100
18 | колпачек К-7 | шт. | 100
19 | колпачек К-9 | шт. | 12
20 | Краска Сурик железный МА-15 | кг. | 3
21 | Кронштейн КМ 3 | шт. | 2
22 | кронштейн Р -9 | шт. | 4
23 | кронштейн РА -1 | шт. | 3
24 | кронштейн РА -2 | шт. | 3
25 | кронштейн РА -4 | шт. | 3
26 | кронштейн РА -5 | шт. | 3
27 | кронштейн У-1 | шт. | 4
28 | кронштейн У-4 | шт. | 17
29 | Круг 10 ст.3 | кг. | 100
30 | круг 12 Ст. 3 | кг. | 200
31 | Лента бандажн. СОТ 37 | м. | 111
32 | Надставка ТС-2 | шт. | 3
33 | Оголовок ОГ-1 | шт. | 3
34 | Оголовок ОГ-2 | шт. | 13
35 | Оголовок ОГ-4 | шт. | 3
36 | Оголовок ОГ-5 | шт. | 7
37 | Оголовок ОГ-8 | шт. | 5
38 | Оголовок ОГ-9 | шт. | 5
39 | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | шт. | 12
40 | Стойка СВ- 110-5 | шт. | 46
41 | Провод АС-95/16 | кг. | 2100
42 | проводник заземляющий ЗП1 | шт. | 35
43 | Разъединитель РЛНД-1-10/400 с приводом ПРНЗ | шт. | 3
44 | Серьга СРС-7-16 | шт. | 6
45 | Скоба СК-7 | шт. | 12
46 | Скрепа бандажная СОТ36 | шт. | 111
47 | Сталь полоса 40*4 | м. | 60
48 | Траверса ТМ-10 | шт. | 1
49 | Траверса ТМ-2 | шт. | 1
50 | Траверса ТМ-3 | шт. | 17
51 | Траверса ТМ-4 | шт. | 1
52 | Траверса ТМ-5 | шт. | 3
53 | Траверса ТМ-6 | шт. | 16
54 | Траверса ТМ-7 | шт. | 3
55 | Труба ПЭ SDR 11-160*14,6 | м. | 5
56 | Ушко У2К-7-16 | шт. | 87
57 | Хомут Х -1 | шт. | 15
58 | Хомут Х -11 | шт. | 27
59 | Хомут Х -2 | шт. | 8
60 | Хомут Х -42 | шт. | 15
61 | Хомут Х -7 | шт. | 8
62 | Хомут Х -8 | шт. | 3
63 | электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 15
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер ПАО "СУЭНКО" | _________________________________
| Фролов В.С. | _________________________________
| _____________________________ | _________________________________

## Приложение 4-3 ТР-РП
Приложение № 4-3.
к Договору №_________ от «____» _______20 г.
Дефектные ведомости на капиальный ремонт
(Ишимский участок Южного филиала ПАО "СУЭНКО")
ТП, РП-10/0,4кВ
ТП-5 г.Ишим
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Демонтаж старого оборудования
1 | Выполнить отключение и демонтаж ячеек I и II с.ш. в РУ-10кВ ТП-5 с целью замены ячеек 10кВ. | шт. | 5
2 | Выполнить отключение и демонтаж панелей I и II с.ш. в РУ-0,4кВ ТП-5 с целью замены панелей 0,4кВ. | шт. | 6
3 | Демонтаж кабельных перемычек от РУ-10 до 1Т и от РУ-10 до 2Т | шт. | 2
4 | Демонтаж старого освещения в РУ-0,4; РУ-10; 1Т; 2Т; | шт. | 1
Монтаж нового оборудования
1 | Монтаж металлического каркаса под ячейки в РУ-10 в РУ-0,4 | м2 | 10
2 | Монтаж металлического пола в РУ-10 в РУ-0,4 | м2 | 20
3 | Заливка пола в камерах 1Т, 2Т. | м2 | 14
4 | Закрытие кабель каналов в РУ-10 в РУ-0,4 | м2 | 1.5
5 | Выполнить монтаж ячеек I и II с.ш. в РУ-10кВ ТП-5 Смонтировать на I с.ш. две линейных ячейки КСО 301-10-14Н-630 КСО-393А-В (с выключателем BB-TELL) на микропроцессорах типа: БМРЗ и комплектом ТТ;, одну трансформаторную ячейку КСО 301-10-3Н-630 ТП-5 Смонтировать на II с.ш. две линейных. ячейки КСО 301-10-14Н-630 КСО 301-10-4Н-630 одну трансформаторную ячейку КСО 301-10-3Н-630 | шт. | 5
6 | Между секционными ячейками I с.ш. и II с.ш. смонтировать секционную ячейку КСО 301-10-22-630 | шт. | 1
7 | Выполнить монтаж ячеек I и II с.ш. в РУ-0,4кВ ТП-5 Смонтировать на I с.ш. одну линейную панель ЩО-1-03 У3 одну вводную панель ЩО-1-42 У3 ТП-5 Смонтировать на II с.ш. две линейных панели ЩО-1-03 У3 и ЩО-1-01 У3 одну вводную панель № 4 ЩО-1-42 У3 | шт. | 5
8 | Между секционными панелями I с.ш. и II с.ш. смонтировать секционную панель ЩО-70-1-71 | шт. | 1
9 | Переустановка счетчиков в РУ-0,4 | шт. | 1
10 | Переустановка АСКУЭ в РУ-0,4 | шт. | 1
11 | Монтаж кабельных перемычек от РУ-10 до 1Т и от РУ-10 до 2Т | шт. | 2
12 | Монтаж концевых мофт в РУ-10 | шт. | 3
13 | Монтаж концевых мофт в РУ-0,4 | шт. | 4
14 | Замена шин от РУ-0,4 до 1Т и от РУ-0,4 до 2Т | шт. | 2
15 | Наращивание КЛ-10 кабельного ввода от ТП-85 до ячейки КСО 393АВ У3 | шт. | 1
16 | Монтаж силового трансформатора 2Т | шт. | 1
17 | Закрытие шинопрохода огнеупоным материалом | шт. | 2
18 | Монтаж металлической сетки на вентиляционные окна | шт. | 4
19 | Монтаж освещения в РУ-0,4; РУ-10; 1Т; 2Т; | шт. | 1
Материалы:
1 | Алюминиевая шина АД31Т 6х60х4000 | шт. | 12
2 | Асбоцементная плита Ацеид | м2 | 4
3 | Бетон М-250 | м3 | 1.5
4 | Бирка квадратная пласт. д/маркир кабеля У-134 (10,01) | шт. | 5
5 | Бирка круглая пласт. д/маркир кабеля У-135 | шт. | 18
6 | Болт анкерный М6*8*60 | шт. | 8
7 | Болт оцинкованный М 6*40 | шт. | 50
8 | Валик велюровый (для покраски) | шт. | 3
9 | Ванночка малярная | шт. | 3
10 | Выключатель 1 ОП | шт. | 4
11 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А | шт. | 2
12 | Гайка оцинкованная М 6 | шт. | 50
13 | Гофра труба ПВХ 50 | м | 30
14 | Гофра труба ПВХ 20 | м | 50
15 | Дин рейка | шт. | 1
16 | Дюбель с шурупом 6*40 | шт. | 240
17 | Дюбель распорный шипы NT-6*60 | шт. | 16
18 | Дюбель под хомут (нейлон) | шт. | 20
19 | Зажим контактный НН на тр-р 250кВА | шт. | 8
20 | Знак безопасности треуголник 300*300 | шт. | 8
21 | знак номера трансформатора | шт. | 4
22 | Знак РУ-0,4 | шт. | 2
23 | Знак РУ-10 | шт. | 2
24 | Кабель АПвВнг-LS-10 1*120/35 | м. | 140
25 | Кабель витая пара | м | 10
26 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м. | 100
27 | Короб ПВХ 10*20 | м. | 60
28 | Коробка распред 80*80*40 мм IP 44 | шт. | 5
29 | Кирпич забутовачный | шт. | 300
30 | Кисть плоская (63 мм) | шт. | 4
31 | Круг отрезной 230*2,5*22 | шт. | 23
32 | Круг Ф 12 | кг. | 2.7
33 | Лампа накаливания Е27 95W 220V | шт. | 8
34 | Мультискоба SO 90.1 | шт. | 40
34 | Муфта концевая GUST 01/4*25-70/1000-L12 | шт. | 2
35 | Муфта концевая GUST 01/4*70-150/1000-L12 | шт. | 5
36 | Муфта концевая GUST-12/150-240/800-L12 | шт. | 3
37 | Муфта концевая POLT-12D/1ХI-L12A | шт. | 5
38 | Муфта переходная TRAJ 12/1x70*120 | шт. | 1
39 | Наконечник ТМЛ 16-6-5 | шт. | 16
40 | Наконечник ТМЛ 35-8-10 | шт. | 20
41 | Пена монтажная огнеупорная | шт. | 2
42 | Песок | м3 | 0.5
43 | Панель торцевая ЩО 70-1-95 | шт. | 2
44 | Панель линейная ЩО-70-1-01 | шт. | 1
44 | Панель линейная ЩО-70-1-03 | шт. | 2
45 | Панель секционная ЩО-70-1-72 | шт. | 1
46 | Панель вводная ЩО-70-1-42 | шт. | 2
47 | Провод медный желто-зелёный для заземления 1*16 | м. | 4
48 | Растворитель 646 | л. | 3
49 | Розетка 1 ОП белая влагостойкая с крышкой | шт. | 4
50 | Сетка плетёная 10*10*1,2/рулон 1,0*20м | шт. | 1
51 | Светильник НПП 03-100 | шт. | 8
52 | Сталь лист 3*1250*2500 (75кг) | кг. | 150
53 | Сталь листовая рифленая 5 мм 1,08*4,0 ромб | шт. | 5
54 | Сталь уголок 50*50*5 | кг. | 60
55 | Сталь уголок 75/6 | кг. | 140
56 | Сталь полоса 40/4 | кг. | 40
57 | Силовой трансформатор ТМГ-250 10/0,4 | шт. | 1
58 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10 | м. | 30
59 | Хомут кабельный 3,6/4*250 | шт. | 20
60 | Цемент ПЦ-400 | кг. | 100
61 | Швеллер 10 | кг. | 688
62 | Шина N нулевая 6*9 8Р 8/2 | шт. | 1
63 | щит ЩРН-9 IP 31 | шт. | 1
64 | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 22
65 | Эмаль ПФ-115 синяя | кг. | 22
66 | Эмаль ПФ-115 серая | кг. | 1
67 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг. | 1
68 | Эмаль ПФ-115 зелёная | кг. | 1
69 | Эмаль ПФ-115 красная | кг. | 1
70 | Эмаль ПФ-115 голубая | кг. | 1
71 | Эмаль ПФ-115 чёрная (1,9кг) | кг. | 8
72 | Ячейка КСО 393АВ У3 | шт. | 1
73 | Ячейка КСО 301-10-3Н-630 | шт. | 2
74 | Ячейка КСО 301-10-4Н-631 | шт. | 1
75 | Ячейка КСО 301-10-14Н-630 | шт. | 2
76 | Ячейка КСО 301-10-22-630 | шт. | 1
ТП-24
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Монтаж нового оборудования
1 | Установка и соединение шин секционных ячеек шинного моста ШМРЗП-301-2500-630У3 к сборным шинам I с.ш. и II с.ш. | шт. | 1
2 | Монтаж шинного моста ШМРЗП-301-2500-630У3 между секционными ячейками I с.ш. и II с.ш. | шт. | 1
Материалы
1 | Шинный мост ШМРЗП-301-2500-630У3 | шт. | 1
2 | Крепежные болты М 12*6 | шт. | 24
ТП-88
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Демонтаж старого оборудования
1 | Выполнить отключение и демонтаж ячеек I и II с.ш. в РУ-10кВ ТП-88 с целью замены ячеек 10кВ. | шт. | 5
2 | Демонтаж кабельных перемычек от РУ-10 до 1Т и от РУ-10 до 2Т | шт. | 2
3 | Демонтаж старого освещения в РУ-0,4; РУ-10; 1Т; 2Т; | шт. | 1
Монтаж нового оборудования
1 | Монтаж металлического каркаса под ячейки в РУ-10 в РУ-10 | м2 | 5
2 | Монтаж металлического пола в РУ-10 | м2 | 7
3 | Закрытие кабель каналов в РУ-10 | м2 | 1
4 | Заливка пола в камерах 1Т, 2Т. | м2 | 15
5 | Выполнить монтаж ячеек I и II с.ш. в РУ-10кВ ТП-88 Смонтировать на I с.ш. две линейных ячейки КСО 301-10-14Н-630 КСО 301-10-4Н-630 одну трансформаторную ячейку КСО 301-10-3Н-630. Смонтировать на II с.ш. одну линейную. ячейку № 4 КСО 301-10-14Н-630 одну трансформаторную ячейку № 2 КСО 301-10-3Н-630. | шт. | 5
6 | Между секционными ячейками I с.ш. и II с.ш. смонтировать секционную ячейку КСО 301-10-22-630 | шт. | 1
7 | Монтаж кабельных перемычек от РУ-10 до 1Т и от РУ-10 до 2Т | шт. | 2
8 | Монтаж концевых муфт в РУ-10 | шт. | 4
9 | Закрытие шинопрохода огнеупоным материалом | шт. | 2
10 | Монтаж освещения в РУ-0,4; РУ-10; 1Т; 2Т; | шт. | 1
Материалы
1 | Асбоцементная плита Ацеид | м2 | 4
2 | Бетон М-250 | м3 | 1.5
3 | Бирка круглая пласт. д/маркир кабеля У-135 | шт. | 16
4 | Болт анкерный М6*8*60 | шт. | 20
5 | Болт оцинкованный М 6*40 | шт. | 30
6 | Валик велюровый (для покраски) | шт. | 1
7 | Ванночка молярная | шт. | 1
8 | Выключатель 1 ОП | шт. | 4
9 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А | шт. | 2
10 | Гайка оцинкованная М 6 | шт. | 30
11 | Дюбель с шурупом 6*40 | шт. | 240
12 | Дюбель распорный шипы NT-6*60 | шт. | 16
13 | Дюбель под хомут (нейлон) | шт. | 20
14 | Зажим контактный НН на тр-р 400кВА | шт. | 8
15 | Знак безопасности треуголник 300*300 | шт. | 8
16 | знак номера трансформатора | шт. | 4
17 | Знак РУ-10 | шт. | 2
18 | Кабель АПвВнг-LS-10 1*120/35 | м. | 100
19 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м. | 60
20 | Короб ПВХ 10*20 | м. | 60
21 | Коробка распред 80*80*40 мм IP 44 | шт. | 5
22 | Кирпич забутовачный | шт. | 300
23 | Кисть плоская (63 мм) | шт. | 2
24 | Круг отрезной 230*2,5*22 | шт. | 20
25 | Лампа накаливания Е27 95W 220V | шт. | 8
26 | Муфта концевая GUST-12/70-120/800-L12 | шт. | 4
27 | Муфта концевая POLT-12D/1ХI-L12A | шт. | 4
28 | Наконечник ТМЛ 16-6-5 | шт. | 16
29 | Наконечник ТМЛ 35-8-10 | шт. | 15
30 | Пена монтажная огнеупорная | шт. | 2
31 | Песок | м3 | 0.5
32 | Провод медный желто-зелёный для заземления 1*16 | м. | 4
33 | Растворитель 646 | л. | 3
34 | Розетка 1 ОП белая влагостойкая с крышкой | шт. | 4
35 | Сетка плетёная 10*10*1,2/рулон 1,0*20м | шт. | 1
36 | Светильник НПП 03-100 | шт. | 8
37 | Сталь лист 3*1250*2500 (75кг) | кг. | 40
38 | Сталь листовая рифленая 5 мм 1,08*4,0 ромб | шт. | 2
39 | Сталь уголок 50/5 | кг. | 40
40 | Сталь уголок 75/6 | кг. | 85
41 | Сталь полоса 40/4 | кг. | 30
42 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10 | м. | 20
43 | Хомут кабельный 3,6/4*250 | шт. | 40
44 | Цемент ПЦ-400 | кг. | 150
45 | Швеллер 10 | кг. | 290
46 | Шина N нулевая 6*9 8Р 8/2 | шт. | 1
47 | щит ЩРН-9 IP 31 | шт. | 1
48 | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 22
49 | Эмаль ПФ-115 синяя | кг. | 22
50 | Эмаль ПФ-115 серая | кг. | 1
51 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг. | 1
52 | Эмаль ПФ-115 зелёная | кг. | 1
53 | Эмаль ПФ-115 красная | кг. | 1
54 | Эмаль ПФ-115 голубая | кг. | 1
55 | Эмаль ПФ-115 чёрная (1,9кг) | кг. | 8
56 | Ячейка КСО 301 -10-3Н-630 | шт. | 2
57 | Ячейка КСО 301-10-4Н-630 | шт. | 1
58 | Ячейка КСО 301-10-14Н-630 | шт. | 2
59 | Ячейка КСО 301-10-22-630 | шт. | 1
ТП-129
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Количество
1 | 2 | 3 | 4
Демонтаж старого оборудования
1 | Выполнить отключение и демонтаж ячеек I и II с.ш. в РУ-10кВ ТП-129 с целью замены ячеек 10кВ. | шт. | 4
2 | Выполнить отключение и демонтаж панелей I и II с.ш. в РУ-0,4кВ ТП-129 с целью замены панелей 0,4кВ. | шт. | 4
3 | Демонтаж кабельных перемычек от РУ-10 до 1Т и от РУ-10 до 2Т | шт. | 2
4 | Демонтаж старого освещения в РУ-0,4; РУ-10; 1Т; 2Т; | шт. | 1
Монтаж нового оборудования
1 | Монтаж металлического каркаса под ячейки в РУ-10 в РУ-0,4 | м2 | 15
2 | Монтаж металлического пола в РУ-10 в РУ-0,4 | м2 | 20
3 | Заливка пола в камерах 1Т, 2Т. | м2 | 12.5
4 | Закрытие кабель каналов в РУ-10 в РУ-0,4 | м2 | 12
5 | Выполнить монтаж ячеек I и II с.ш. в РУ-10кВ ТП-129 Смонтировать на I с.ш. одну линейную ячейку КСО 301-10-14Н-630 одну трансформаторную ячейку КСО 301-10-3Н-630 ТП-129 Смонтировать на II с.ш. одну линейную. ячейку КСО 301-10-14Н-630 одну трансформаторную ячейку КСО 301-10-3Н-630 | шт. | 4
6 | Между секционными ячейками I с.ш. и II с.ш. смонтировать секционную ячейку КСО 301-10-22-630 | шт. | 1
7 | Выполнить монтаж ячеек I и II с.ш. в РУ-0,4кВ ТП-129 Смонтировать на I с.ш. одну линейную панель ЩО-1-03 У3 одну вводную панель № 3 ЩО-1-42 У3 ТП-129 Смонтировать на II с.ш. одну линейную панель № 2 ЩО-1-03 У3 одну вводную панель № 4 ЩО-1-42 У3 | шт. | 4
8 | Между секционными панелями I с.ш. и II с.ш. смонтировать секционную панель ЩО-70-1-71 | шт. | 1
9 | Переустановка счетчиков в РУ-0,4 | шт. | 5
10 | Переустановка АСКУЭ в РУ-0,4 | шт. | 1
11 | Монтаж кабельных перемычек от РУ-10 до 1Т и от РУ-10 до 2Т | шт. | 2
12 | Монтаж концевых муфт в РУ-0,4 | шт. | 7
13 | Монтаж концевых муфт в РУ-10 | шт. | 2
14 | Замена шин от РУ-0,4 до 1Т и от РУ-0,4 до 2Т | шт. | 2
15 | Замена силового трансформатора 2Т | шт. | 1
16 | Закрытие шинопрохода огнеупоным материалом | шт. | 2
17 | Монтаж металлической сетки на вентиляционные окна | шт. | 4
18 | Монтаж освещения в РУ-0,4; РУ-10; 1Т; 2Т; | шт. | 1
Материалы
1 | Алюминиевая шина АД31Т 6х60х4000 | шт. | 12
2 | Асбоцементная плита Ацеид | м2 | 4
3 | Бетон М-250 | м3 | 1.3
4 | Бирка квадратная пласт. д/маркир кабеля У-134 (10,01) | шт. | 7
5 | Бирка круглая пласт. д/маркир кабеля У-135 | шт. | 14
6 | Болт анкерный М6*8*60 | шт. | 8
7 | Болт оцинкованный М 6*40 | шт. | 50
8 | Валик велюровый (для покраски) | шт. | 3
9 | Ванночка молярная | шт. | 3
10 | Выключатель 1 ОП | шт. | 4
11 | Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А | шт. | 2
12 | Гайка оцинкованная М 6 | шт. | 50
13 | Гофра труба ПВХ 50 | м | 30
14 | Гофра труба ПВХ 20 | м | 50
15 | Дин рейка | шт. | 1
16 | Дюбель с шурупом 6*40 | шт. | 240
17 | Дюбель распорный шипы NT-6*60 | шт. | 16
18 | Дюбель под хомут (нейлон) | шт. | 20
19 | Зажим контактный НН на тр-р 400кВА | шт. | 8
20 | Знак безопасности треуголник 300*300 | шт. | 8
21 | знак номера трансформатора | шт. | 4
22 | Знак РУ-0,4 | шт. | 2
23 | Знак РУ-10 | шт. | 2
24 | Кабель АПвВнг-LS-10 1*120/35 | м. | 100
25 | Кабель витая пара | м | 10
26 | Кабель ВВГ 3*2,5 | м. | 100
27 | Короб ПВХ 10*20 | м. | 60
28 | Коробка распред 80*80*40 мм IP 44 | шт. | 5
29 | Кирпич забутовачный | шт. | 300
30 | Кисть плоская (63 мм) | шт. | 4
31 | Круг отрезной 230*2,5*22 | шт. | 23
32 | Круг Ф 12 | кг. | 2.7
33 | Лампа накаливания Е27 95W 220V | шт. | 8
34 | Мультискоба SO 90.1 | шт. | 40
34 | Муфта концевая GUST 01/4*25-70/1000-L12 | шт. | 2
35 | Муфта концевая GUST 01/4*70-150/1000-L12 | шт. | 5
36 | Муфта концевая GUST-12/150-240/800-L12 | шт. | 2
37 | Муфта концевая POLT-12D/1ХI-L12A | шт. | 4
38 | Наконечник ТМЛ 16-6-5 | шт. | 16
39 | Наконечник ТМЛ 35-8-10 | шт. | 20
40 | Пена монтажная огнеупорная | шт. | 2
41 | Песок | м3 | 0.5
42 | Панель торцевая ЩО 70-1-95 | шт. | 2
43 | Панель линейная ЩО-70-1-03 | шт. | 2
44 | Панель секционная ЩО-70-1-71 | шт. | 1
45 | Панель вводная ЩО-70-1-42 | шт. | 2
46 | Провод медный желто-зелёный для заземления 1*16 | м. | 4
47 | Растворитель 646 | л. | 3
48 | Розетка 1 ОП белая влагостойкая с крышкой | шт. | 4
49 | Сетка плетёная 10*10*1,2/рулон 1,0*20м | шт. | 1
50 | Светильник НПП 03-100 | шт. | 8
51 | Сталь лист 3*1250*2500 (75кг) | кг. | 375
52 | Сталь листовая рифленая 5 мм 1,08*4,0 ромб | шт. | 5
53 | Сталь уголок 50*50*5 | кг. | 60
54 | Сталь уголок 75/6 | кг. | 140
55 | Сталь полоса 40/4 | кг. | 40
56 | Силовой трансформатор ТМГ-400 10/0,4 | шт. | 1
57 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11-110х10 | м. | 20
58 | Хомут кабельный 3,6/4*250 | шт. | 20
59 | Цемент ПЦ-400 | кг. | 100
60 | Швеллер 10 | кг. | 688
61 | Шина N нулевая 6*9 8Р 8/2 | шт. | 1
62 | щит ЩРН-9 IP 31 | шт. | 1
63 | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 22
64 | Эмаль ПФ-115 синяя | кг. | 22
65 | Эмаль ПФ-115 серая | кг. | 1
66 | Эмаль ПФ-115 желтая | кг. | 1
67 | Эмаль ПФ-115 зелёная | кг. | 1
68 | Эмаль ПФ-115 красная | кг. | 1
69 | Эмаль ПФ-115 голубая | кг. | 1
70 | Эмаль ПФ-115 чёрная (1,9кг) | кг. | 8
71 | Ячейка КСО 301-10-3Н-630 | шт. | 2
72 | Ячейка КСО 301-10-14Н-630 | шт. | 2
73 | Ячейка КСО 301-10-22-630 | шт. | 1
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер ПАО "СУЭНКО" | _________________________________
| Фролов В.С. | _________________________________
| _____________________________ | _________________________________

## Прил. 4-4 Строительная часть
Приложение № 4-4.
к Договору №_________ от «____» _______20 г.
Дефектные ведомости на капиальный ремонт
(Ишимский участок Южного филиала ПАО "СУЭНКО")
Строительная часть ТП, РП-10/0,4кВ
ТП-5
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Изготовление дверей 1Т, 2Т | шт. | 2
2. | Замена дверей в камерах 1Т, 2Т | шт. | 2
3. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 54
4. | Побелка стен в камерах в РУ-10 в РУ-0,4, камерах 1Т, 2Т | м2 | 134
Материалы
1. | Круг отрезной 230*2,5*22 | шт. | 5
2. | Сталь лист 3*1250*2500 (75кг) | кг. | 300
3. | Сталь уголок 50*50*5 | кг. | 165
4. | Сталь уголок 75/6 | кг. | 152
5. | Шарнир гаражный 36/140 | шт. | 8
6. | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 5
7. | Эмаль ПФ-115 синяя | кг | 10
8. | Асфальт | м3. | 3
9. | Известь | кг | 18
ТП-88
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Изготовление дверей 1Т, 2Т | шт | 2
2. | Замена дверей в камерах 1Т, 2Т | шт | 2
3. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 56
4. | Ремонт и побелка стен в РУ-0,4, РУ-10, камерах 1Т, 2Т | м2 | 130
5. | Ремонт и побелка стен снаружи здания ТП | м2 | 130
6. | Демонтаж кровли | м2 | 43.7
7. | Монтаж кровли | м2 | 43.7
8. | Монтаж металлического пола в РУ-0,4 | м2 | 8
Материалы
1. | Круг отрезной 230*2,5*22 | шт. | 10
2. | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 3
3. | Асфальт | м3 | 3
4. | Круг отрезной 230*2,5*22 | шт. | 5
5. | Сталь лист 3*1250*2500 (75кг) | кг. | 300
6. | Сталь уголок 50*50*5 | кг. | 165
7. | Сталь уголок 75/6 | кг. | 152
8. | Шарнир гаражный 36/140 | шт. | 8
9. | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 5
10. | Эмаль ПФ-115 синяя | кг | 10
11. | Цемент ПЦ-400 | кг | 30
12. | Известь | кг | 40
13. | Песок | кг. | 100
14. | Анкер (дюбель) рамный металлический 10*182 мм. | шт. | 24
15. | Гвозди строительные 4,0 *120 | кг. | 3.5
16. | Гвозди строительные 4,0 *100 | кг. | 3.5
17. | Доска необрезная 25мм | м3 | 0.89
18. | Доска обрезная 25мм | м3 | 0.2
19. | Доска обрезная 50*150*6000 | м3 | 0.89
20. | Профнастил 0,5*1,2*6 С-8 | м2 | 47
21. | Саморез кровельный 4,8*50 мм. | шт. | 18
22. | Саморез кровельный 4,8*35 мм. | шт. | 265
23. | Саморез по дереву 3,5*55 | шт. | 50
24. | Угол внутренний 100*100*3000 | шт. | 3
25. | Угол внешнний 100*100*3000 | шт. | 3
26. | Круг отрезной 180*2,5*22,2 | шт. | 3
27. | Сталь листовая рифленая 5 мм 1,08*4,0 ромб | шт. | 2
28. | Швеллер 10 | кг. | 153
ТП-97
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Демонтаж кровли | м2 | 38.3
2. | Монтаж кровли | м2 | 38.3
3. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 35
4. | Устройство лестничных поручней | м | 10
Материалы
1. | Анкер (дюбель) рамный металлический 10*182 мм. | шт. | 20
2. | Гвозди строительные 4,0 *120 | кг. | 3
3. | Гвозди строительные 4,0 *100 | кг. | 3
4. | Доска необрезная 25мм | м3 | 0.78
5. | Доска обрезная 25мм | м3 | 0.15
6. | Доска обрезная 50*150*6000 | м3 | 0.78
7. | Профнастил 0,5*1,2*6 С-8 | м2 | 41
8. | Саморез кровельный 4,8*50 мм. | шт. | 15
9. | Саморез кровельный 4,8*35 мм. | шт. | 232
10. | Саморез по дереву 3,5*55 | шт. | 50
11. | Угол внутренний 100*100*3000 | шт. | 3
12. | Угол внешнний 100*100*3000 | шт. | 3
13. | Круг отрезной 180*2,5*22,2 | шт. | 3
14. | Эмаль ПФ-115 Синяя | кг. | 2
15. | Кисть плоская (63мм) | шт. | 1
16. | Валик | шт. | 1
17. | Растворитель 646 | л. | 0.5
18. | Асфальт | м3 | 3
19. | Уголок 25*25*3 | кг | 11.2
20. | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 0.3
22. | Песок | кг. | 60
ТП-99 г. Ишим
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Демонтаж кровли | м2 | 50.7
2. | Монтаж кровли | м2 | 50.7
3. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 46
4. | Ремонт и побелка стен в РУ-0,4, РУ-10, камерах 1Т, 2Т | м2 | 110
Материалы
1. | Анкер (дюбель) рамный металлический 10*182 мм. | шт. | 32
2. | Гвозди строительные 4,0 *120 | кг. | 4
3. | Гвозди строительные 4,0 *100 | кг. | 4
4. | Доска необрезная 25мм | м3 | 1
5. | Доска обрезная 25мм | м3 | 0.2
6. | Доска обрезная 50*150*6000 | м3 | 1
7. | Профнастил 0,5*1,2*6 С-8 | м2 | 54
8. | Саморез кровельный 4,8*50 мм. | шт. | 28
9. | Саморез кровельный 4,8*35 мм. | шт. | 312
10. | Саморез по дереву 3,5*55 | шт. | 82
11. | Угол внутренний 100*100*3000 | шт. | 5
12. | Угол внешнний 100*100*3000 | шт. | 5
13. | Круг отрезной 180*2,5*22,2 | шт. | 2
14. | Эмаль ПФ-115 Синяя | кг. | 2
16. | Кисть плоская (63мм) | шт. | 1
17. | Растворитель 646 | л. | 0.5
18. | Валик | шт. | 1
19. | Асфальт | м3 | 3
20. | Цемент ПЦ-400 | кг | 20
21. | Известь | кг | 15
22. | Песок | кг. | 60
ТП-126
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Демонтаж кровли | м2 | 57.1
2. | Монтаж кровли | м2 | 57.1
3. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 52
Материалы
1. | Анкер (дюбель) рамный металлический 10*182 мм. | шт. | 36
2. | Гвозди строительные 4,0 *120 | кг. | 4.5
3. | Гвозди строительные 4,0 *100 | кг. | 4.5
4. | Доска необрезная 25мм | м3 | 1.1
5. | Доска обрезная 25мм | м3 | 0.22
6. | Доска обрезная 50*150*6000 | м3 | 1.1
7. | Профнастил 0,5*1,2*6 С-8 | м2 | 60
8. | Саморез кровельный 4,8*50 мм. | шт. | 28
9. | Саморез кровельный 4,8*35 мм. | шт. | 346
10. | Саморез по дереву 3,5*55 | шт. | 90
11. | Угол внутренний 100*100*3000 | шт. | 5
12. | Угол внешнний 100*100*3000 | шт. | 5
13. | Круг отрезной 180*2,5*22,2 | шт. | 2
14. | Эмаль ПФ-115 Синяя | кг. | 2
15. | Кисть плоская (63мм) | шт. | 1
16. | Растворитель 646 | л. | 0.5
17. | Валик | шт. | 1
18. | Асфальт | м3 | 3
14. | Эмаль ПФ-115 Синяя | кг. | 3
15. | Кисть плоская (63мм) | шт. | 1
16. | Растворитель 646 | л. | 0.5
17. | Валик | шт. | 1
18. | Бетон М-250 | м3 | 1
19. | Круг отрезной 230*2,5*22 | шт. | 10
20. | Сталь лист 3*1250*2500 (75кг) | кг. | 225
21. | Цемент ПЦ-400 | кг. | 30
22. | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 5
23. | Песок | кг. | 100
24. | Асфальт | м3 | 3
25. | Известь | кг | 20
ТП-126
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Демонтаж кровли | м2 | 57.1
2. | Монтаж кровли | м2 | 57.1
3. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 52
Материалы
1. | Анкер (дюбель) рамный металлический 10*182 мм. | шт. | 36
2. | Гвозди строительные 4,0 *120 | кг. | 4.5
3. | Гвозди строительные 4,0 *100 | кг. | 4.5
4. | Доска необрезная 25мм | м3 | 1.1
5. | Доска обрезная 25мм | м3 | 0.22
6. | Доска обрезная 50*150*6000 | м3 | 1.1
7. | Профнастил 0,5*1,2*6 С-8 | м2 | 60
8. | Саморез кровельный 4,8*50 мм. | шт. | 28
9. | Саморез кровельный 4,8*35 мм. | шт. | 346
10. | Саморез по дереву 3,5*55 | шт. | 90
11. | Угол внутренний 100*100*3000 | шт. | 5
12. | Угол внешнний 100*100*3000 | шт. | 5
13. | Круг отрезной 180*2,5*22,2 | шт. | 2
14. | Эмаль ПФ-115 Синяя | кг. | 2
15. | Кисть плоская (63мм) | шт. | 1
16. | Растворитель 646 | л. | 0.5
17. | Валик | шт. | 1
18. | Асфальт | м3 | 3
14. | Эмаль ПФ-115 Синяя | кг. | 3
15. | Кисть плоская (63мм) | шт. | 1
16. | Растворитель 646 | л. | 0.5
17. | Валик | шт. | 1
18. | Бетон М-250 | м3 | 1
19. | Круг отрезной 230*2,5*22 | шт. | 10
20. | Сталь лист 3*1250*2500 (75кг) | кг. | 225
21. | Цемент ПЦ-400 | кг. | 30
22. | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 5
23. | Песок | кг. | 100
24. | Асфальт | м3 | 3
25. | Известь | кг | 20
ТП-129
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 56
2. | Ремонт и побелка стен в камерах в РУ-10 в РУ-0,4, камерах 1Т, 2Т | м2 | 160
Материалы
2. | Цемент ПЦ-400 | кг. | 30
3. | Песок | кг. | 100
4. | Асфальт | м3 | 3
5. | Известь | кг | 22
ТП-131
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Демонтаж кровли | м2 | 60
2. | Монтаж кровли | м2 | 60
3. | Изготовление дверей | шт. | 4
4. | Замена дверей | шт. | 4
5. | Заливка пола в камере 2Т. | м2 | 7
6. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 54
7. | Ремонт и побелка стен в РУ-10, РУ-0,4, камерах 1Т, 2Т | м2 | 146
Материалы
1. | Анкер (дюбель) рамный металлический 10*182 мм. | шт. | 40
2. | Гвозди строительные 4,0 *120 | кг. | 5
3. | Гвозди строительные 4,0 *100 | кг. | 5
4. | Доска необрезная 25мм | м3 | 1.175
5. | Доска обрезная 25мм | м3 | 0.235
6. | Доска обрезная 50*150*6000 | м3 | 1.175
7. | Профнастил 0,5*1,2*6 С-8 | м2 | 64
8. | Саморез кровельный 4,8*50 мм. | шт. | 30
9. | Саморез кровельный 4,8*35 мм. | шт. | 376
10. | Саморез по дереву 3,5*55 | шт. | 100
11. | Угол внутренний 100*100*3000 | шт. | 5
12. | Угол внешнний 100*100*3000 | шт. | 5
13. | Круг отрезной 180*2,5*22,2 | шт. | 3
14. | Эмаль ПФ-115 Синяя | кг. | 3
15. | Кисть плоская (63мм) | шт. | 1
16. | Растворитель 646 | л. | 0.5
17. | Валик | шт. | 1
18. | Бетон М-250 | м3 | 1
19. | Круг отрезной 230*2,5*22 | шт. | 10
20. | Сталь лист 3*1250*2500 (75кг) | кг. | 225
21. | Цемент ПЦ-400 | кг. | 30
22. | Электроды 3мм ОК46 ESAB-СВЭЛ | кг. | 5
23. | Песок | кг. | 100
24. | Асфальт | м3 | 3
25. | Известь | кг | 20
ТП-169 г. Ишим
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Демонтаж кровли | м2 | 57.8
2. | Монтаж кровли | м2 | 57.8
3. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 53
4. | Ремонт и побелка стен в РУ-0,4, РУ-10, камерах 1Т, 2Т | м2 | 182
Материалы
1. | Анкер (дюбель) рамный металлический 10*182 мм. | шт. | 36
2. | Гвозди строительные 4,0 *120 | кг. | 4.5
3. | Гвозди строительные 4,0 *100 | кг. | 4.5
4. | Доска необрезная 25мм | м3 | 1.1
5. | Доска обрезная 25мм | м3 | 0.22
6. | Доска обрезная 50*150*6000 | м3 | 1.1
7. | Профнастил 0,5*1,2*6 С-8 | м2 | 61
8. | Саморез кровельный 4,8*50 мм. | шт. | 28
9. | Саморез кровельный 4,8*35 мм. | шт. | 346
10. | Саморез по дереву 3,5*55 | шт. | 90
12. | Угол внутренний 100*100*3000 | шт. | 5
13. | Угол внешнний 100*100*3000 | шт. | 5
14. | Круг отрезной 180*2,5*22,2 | шт. | 2
15. | Эмаль ПФ-115 Синяя | кг. | 2
16. | Кисть плоская (63мм) | шт. | 1
17. | Растворитель 646 | л. | 0.5
18. | Валик | шт. | 1
19. | Асфальт | м3 | 3
20. | Цемент ПЦ-400 | кг | 20
21. | Известь | кг | 24
22. | Песок | кг. | 60
ТП-183
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество
1. | Демонтаж кровли | м2 | 72.6
2. | Монтаж кровли | м2 | 72.6
3. | Устройство асфальтовой отмостки | м2 | 66
Материалы
1. | Анкер (дюбель) рамный металлический 10*182 мм. | шт. | 40
2. | Гвозди строительные 4,0 *120 | кг. | 5
3. | Гвозди строительные 4,0 *100 | кг. | 5
4. | Доска необрезная 25мм | м3 | 1.375
5. | Доска обрезная 25мм | м3 | 0.275
6. | Доска обрезная 50*150*6000 | м3 | 1.375
7. | Профнастил 0,5*1,2*6 С-8 | м2 | 77
8. | Саморез кровельный 4,8*50 мм. | шт. | 30
9. | Саморез кровельный 4,8*35 мм. | шт. | 440
10. | Саморез по дереву 3,5*55 | шт. | 100
11. | Угол внутренний 100*100*3000 | шт. | 5
12. | Угол внешнний 100*100*3000 | шт. | 5
13. | Круг отрезной 180*2,5*22,2 | шт. | 3
14. | Эмаль ПФ-115 Синяя | кг. | 3
15. | Кисть плоская (63мм) | шт. | 1
16. | Растворитель 646 | л. | 0.5
17. | Валик | шт. | 1
18. | Асфальт | м3 | 3
| Заказчик: | Подрядчик:
| Главный инженер ПАО "СУЭНКО" | _________________________________
| Фролов В.С. | _________________________________
| _____________________________ | _________________________________