## Лист1
Приложение №2 к Договору подряда № ______________ от "_____"_____________2022 г.
СВОДКА ЗАТРАТ
«Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды»
(наименование стройки)
Шифр: 565/2019
№ ЛСР | Наименование работ и затрат | Строительные работы | Монтажные работы | Строительные и монтажные работы | Оборудование, мебель и инвентарь | Прочие затраты | Итого по ЛСР | Временные здания и сооружения 3,04% | Зимнее удорожание 3,84% | Итого с зимним удорожанием | Материал Заказчика | Оборудование Заказчика | Итого | Непредвиденные затраты 3 % | Итого с непредвиденными | НДС | Итого с НДС
Этап №1
01-01-01 | Демонтажные работы. Наружные сети водоснабжения. В1-Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный | 80254 |  | 80254 |  |  | 80254 | 2439.72 | 3175.44 | 85869.16 |  |  | 85869.16 | 2576.07 | 88445.23 | 17689.046 | 106134.276 | 17689.05
01-01-02 | Разбивка трассы |  |  |  |  | 2693 | 2693 |  |  | 2693 |  |  | 2693 | 80.79 | 2773.79 | 554.758 | 3328.548 | 554.76
02-01-01 | Конструктивные и объемно- планировочные решения | 9963207 |  | 9963207 |  |  | 9963207 | 302881.4928 | 394217.7981 | 10660306.2909 |  |  | 10660306.2909 | 319809.1887 | 10980115.4797 | 2196023.0959 | 13176138.5756 | 2196023.1
02-01-02 | Архитектурные решения | 14910775 | 47749 | 14958524 |  |  | 14958524 | 454739.1296 | 591869.3042 | 16005132.4338 |  |  | 16005132.4338 | 480153.973 | 16485286.4068 | 3297057.2814 | 19782343.6881 | 3297057.28
02-01-03 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 1749892 | 1003812 | 2753704 | 5602993 |  | 8356697 | 83712.6016 | 108956.7975 | 8549366.3991 |  |  | 8549366.3991 | 256480.992 | 8805847.3911 | 1761169.4782 | 10567016.8693 | 1761169.48
02-01-04 | Сети связи |  | 30128 | 30128 | 51565 |  | 81693 | 915.8912 | 1192.0854 | 83800.9766 |  |  | 83800.9766 | 2514.0293 | 86315.0059 | 17263.0012 | 103578.0071 | 17263
02-01-05 | Здание обеззараживания воды (тит.0001). Помещение №2. I этап строительства. | 187525 | 13465412 | 13652937 | 36018750 |  | 49671687 | 415049.2848 | 540210.6733 | 50626946.9581 |  |  | 50626946.9581 | 1518808.4087 | 52145755.3669 | 10429151.0734 | 62574906.4403 | 10429151.07
02-01-06 | Силовое электрооборудование и электроосвещение. | 155254 | 3277467 | 3432721 | 3652782 |  | 7085503 | 104354.7184 | 135823.7076 | 7325681.426 |  |  | 7325681.426 | 219770.4428 | 7545451.8688 | 1509090.3738 | 9054542.2425 | 1509090.37
02-01-07 | Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. |  | 201619 | 201619 | 14270 |  | 215889 | 6129.2176 | 7977.5316 | 229995.7492 |  |  | 229995.7492 | 6899.8725 | 236895.6216 | 47379.1243 | 284274.746 | 47379.12
02-01-08 | Внутренние сети производственной канализации К-3 | 271427 |  | 271427 | 29961 |  | 301388 | 8251.3808 | 10739.6498 | 320379.0306 |  |  | 320379.0306 | 9611.3709 | 329990.4015 | 65998.0803 | 395988.4818 | 65998.08
02-01-09 | Внутренние сети водоснабжения | 163135 | 142856 | 305991 | 27041 |  | 333032 | 9302.1264 | 12107.2561 | 354441.3825 |  |  | 354441.3825 | 10633.2415 | 365074.6239 | 73014.9248 | 438089.5487 | 73014.92
02-01-10 | Автоматизация комплексная |  | 215357 | 215357 | 96177 |  | 311534 | 6546.8528 | 8521.1079 | 326601.9607 |  |  | 326601.9607 | 9798.0588 | 336400.0196 | 67280.0039 | 403680.0235 | 67280
02-01-11 | Строительные работы в существующем здании | 33762 |  | 33762 |  |  | 33762 | 1026.3648 | 1335.8732 | 36124.238 |  |  | 36124.238 | 1083.7271 | 37207.9651 | 7441.593 | 44649.5582 | 7441.59
02-01-12 | Совмещенная эстакада | 4296028 |  | 4296028 |  |  | 4296028 | 130599.2512 | 169982.4864 | 4596609.7376 |  |  | 4596609.7376 | 137898.2921 | 4734508.0298 | 946901.606 | 5681409.6357 | 946901.61
04-01-01 | Воздушная линия 10 кВ | 103956 | 158353 | 262309 | 89601 |  | 351910 | 7974.1936 | 10378.8746 | 370263.0682 |  |  | 370263.0682 | 11107.892 | 381370.9603 | 76274.1921 | 457645.1523 | 76274.19
04-01-02 | Кабельная линия 10 кВ | 63913 | 1438878 | 1502791 |  |  | 1502791 | 45684.8464 | 59461.4725 | 1607937.3189 |  |  | 1607937.3189 | 48238.1196 | 1656175.4385 | 331235.0877 | 1987410.5262 | 331235.09
04-01-03 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция-1000/10/0,4 | 498774 | 19202 | 517976 | 14002369 |  | 14520345 | 15746.4704 | 20494.9429 | 14556586.4133 |  | -14002369 | 554217.4133 | 16626.5224 | 570843.9357 | 114168.7871 | 685012.7228 | 114168.79
04-01-04 | Электрокабельная эстакада | 558646 |  | 558646 |  |  | 558646 | 16982.8384 | 22104.1474 | 597732.9858 |  |  | 597732.9858 | 17931.9896 | 615664.9754 | 123132.9951 | 738797.9704 | 123132
05-01-01 | Автоматизация комплексная. Наружная прокладка кабеля |  | 41709 | 41709 |  |  | 41709 | 1267.9536 | 1650.315 | 44627.2686 |  |  | 44627.2686 | 1338.8181 | 45966.0867 | 9193.2173 | 55159.304 | 9193.22
05-01-02 | Наружные сети связи |  | 5980 | 5980 |  |  | 5980 | 181.792 | 236.6128 | 6398.4048 |  |  | 6398.4048 | 191.9521 | 6590.357 | 1318.0714 | 7908.4283 | 1318.07
06-01-01 | Наружные сети водоснабжения. В1-Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный | 30478363 | 347016 | 30825379 | 890380 |  | 31715759 | 937091.5216 | 1219678.868 | 33872529.3896 | -6926202 |  | 26946327.3896 | 808389.8217 | 27754717.2113 | 5550943.4423 | 33305660.6536 | 5550943.44
06-01-02 | Наружные сети водоотведения. К3-канализация производственная | 317218 |  | 317218 |  |  | 317218 | 9643.4272 | 12551.4788 | 339412.906 |  |  | 339412.906 | 10182.3872 | 349595.2932 | 69919.0586 | 419514.3518 | 69919.06
06-01-03 | Наружные сети водоотведения. К2 - канализация дождевая. | 712248 |  | 712248 |  |  | 712248 | 21652.3392 | 28181.773 | 762082.1122 |  |  | 762082.1122 | 22862.4634 | 784944.5756 | 156988.9151 | 941933.4907 | 156988.92
06-01-04 | Подземная емкость. Поз.0002. I этап строительства. | 1222915 |  | 1222915 |  |  | 1222915 | 37176.616 | 48387.5181 | 1308479.1341 |  |  | 1308479.1341 | 39254.374 | 1347733.5081 | 269546.7016 | 1617280.2097 | 269546.7
07-01-01 | Благоустройство | 5171316 |  | 5171316 |  |  | 5171316 | 157208.0064 | 204615.3218 | 5533139.3282 |  |  | 5533139.3282 | 165994.1798 | 5699133.5081 | 1139826.7016 | 6838960.2097 | 1139826.7
09-01-01 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение |  |  |  |  | 245664 | 245664 |  |  | 245664 |  |  | 245664 | 7369.92 | 253033.92 | 50606.784 | 303640.704 | 50606.78
09-01-02 | Пуско-наладочные работы ОВ |  |  |  |  | 248425 | 248425 |  |  | 248425 |  |  | 248425 | 7452.75 | 255877.75 | 51175.55 | 307053.3 | 51175.55
Итого по этапу №1 |  | 70938608 | 20395538 | 91334146 | 60475889 | 496782 | 152306817 | 2776558.0368 | 3613851.0262 | 158697226.073 | -6926202 | -14002369 | 137768655.073 | 4133059.6474 | 141901714.7204 | 28380342.9441 | 170282057.6644 | 28380341.94 | 170282056.6604
Этап №2
01-01-01 | Демонтаж при ликвидации хлораторной | 4328 | 155469 | 159797 |  |  | 159797 | 4857.8288 | 6322.7454 | 170977.57 |  |  | 170977.57 | 5129.33 | 176106.9 | 35221.38 | 211328.28 | 35221.38
02-01-01 | Здание обеззараживания воды (тит.0001). Помещение №1 (Склад). II этап строительства. | 8812 | 477392 | 486204 | 343492 |  | 829696 | 14780.6016 | 19237.8087 | 863714.4103 |  |  | 863714.4103 | 25911.43 | 889625.8403 | 177925.17 | 1067551.0103 | 177925.17
02-01-02 | Здание обеззараживания воды (тит.0001). Помещение №4. II этап строительства. | 120914 | 1279769 | 1400683 | 41786737 |  | 43187420 | 42580.7632 | 55421.3285 | 43285422.0917 |  |  | 43285422.0917 | 1298562.66 | 44583984.7517 | 8916796.95 | 53500781.7017 | 8916796.95
02-01-03 | Технологические трубопроводы на совмещенной эстакаде. II этап строительства. | 1091277 | 703656 | 1794933 |  |  | 1794933 | 54565.9632 | 71020.7602 | 1920519.7234 |  |  | 1920519.7234 | 57615.59 | 1978135.3134 | 395627.06 | 2373762.3734 | 395627.06
02-01-04 | Технологические трубопроводы в существующем здании. Поз.0006. II этап строительства. | 129699 | 185084 | 314783 |  |  | 314783 | 9569.4032 | 12455.1323 | 336807.5355 |  |  | 336807.5355 | 10104.23 | 346911.7655 | 69382.35 | 416294.1155 | 69382.35
02-01-05 | Электрообогрев | 31875 | 1671486 | 1703361 | 1166 |  | 1704527 | 51782.1744 | 67397.4979 | 1823706.6723 |  |  | 1823706.6723 | 54711.2 | 1878417.8723 | 375683.57 | 2254101.4423 | 375683.57
09-01-01 | Пуско-наладочные работы ТХ (краны) |  |  |  |  | 117863 | 117863 |  |  | 117863 |  |  | 117863 | 3535.89 | 121398.89 | 24279.78 | 145678.67 | 24279.78
09-01-02 | Пуско-наладочные работы ТХ (Установка по приготовлению и дозирования гипохлорита натрия (565/2019-П-ОЛ-ГПХН) |  |  |  |  | 427403 | 427403 |  |  | 427403 |  |  | 427403 | 12822.09 | 440225.09 | 88045.02 | 528270.11 | 88045.02
09-01-03 | Пуско-наладочные работы. Электроснабжение |  |  |  |  | 4182 | 4182 |  |  | 4182 |  |  | 4182 | 125.46 | 4307.46 | 861.49 | 5168.95 | 861.49
09-01-04 | ПНР установки УФО 2 этап |  |  |  |  | 2255734 | 2255734 |  |  | 2255734 |  |  | 2255734 | 67672.02 | 2323406.02 | 464681.2 | 2788087.22 | 464681.2
Итого по этапу №2 |  | 1386905 | 4472856 | 5859761 | 42131395 | 2805182 | 50796338 | 178136.7344 | 231855.273 | 51206330.0032 | 0 | 0 | 51206330.0032 | 1536189.9 | 52742519.9032 | 10548503.97 | 63291023.8732 | 10548503.97 | 63291023.8732
Итого по этапам |  | 72325513 | 24868394 | 97193907 | 102607284 | 3301964 | 203103155 | 2954694.7712 | 3845706.2992 | 209903556.0761 | -6926202 | -14002369 | 188974985.0761 | 5669249.5474 | 194644234.6235 | 38928846.9141 | 233573081.5276 |  | 233573080.5335
|  |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК:
|  |  |  | Директор АО «СУЭНКО» | [5 empty] | Директор ООО ГК «СПЕЦМАШ»
|  |  |  | ___________________Д.И. Анучин | [5 empty] | ___________________А.Е. Новичков